## Thermaflex
Прайс-лист от 01.05.2018 / Цены в рублях c учётом НДС
ThermaECO
• Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
• Цвет - темно-серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
• Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
• Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 посталяется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
• Упаковка - полиэтиленовые пакеты.
Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, С = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм |  |  | Толщина изоляции, N = 20 мм |  |  | Толщина изоляции, P = 25 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  |  | ¼ | 4 | 6.35 |  | С-6 | 7.66 | 152 | Е-6 | 15.1 | 152
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9.52 |  | С-10 | 10.7 | 152 | Е-10 | 17.16 | 152
|  |  | ½ | 10 | 12.7 |  | С-12 | 12.47 | 152 | Е-12 | 17.75 | 152
¼ | 8 | 13.5 | ⅝ | 10 | 15.87 | 14 | С-15 | 15.09 | 152 | Е-15 | 18.33 | 348
⅜ | 10 | 17.2 | ¾ | 15 | 19.05 | 16 | С-18 | 16.22 | 152/360 | Е-18 | 19.65 | 288 | J-18 | 31.01 | 200
½ | 15 | 21.3 | ⅞ | 20 | 22.23 | 20 | С-22 | 17.45 | 300 | Е-22 | 22.75 | 248 | J-22 | 33.64 | 172 | N-22 | 77.13 | 100 | P-22 | 146.17 | 72
|  | 25 | 1 | 25 | 25.4 | 25 | С-25 | 18.6 | 252
¾ | 20 | 26.9 | 1⅛ | 25 | 28.58 | 25 | С-28 | 21.42 | 220 | Е-28 | 27.17 | 188 | J-28 | 38.25 | 134 | N-28 | 88.35 | 90 | P-28 | 151.95 | 66
1 | 25 | 33.7 | 1⅜ | 32 | 34.93 | 32 | С-35 | 27.47 | 160 | Е-35 | 32.88 | 140 | J-35 | 44.24 | 108 | N-35 | 96.89 | 66 | P-35 | 172.08 | 54
1¼ | 32 | 42.4 | 1⅝ | 40 | 41.27 | 40 |  |  |  | Е-42 | 39.88 | 110 | J-42 | 56.17 | 90 | N-42 | 111.61 | 62 | P-42 | 192.8 | 46
1½ | 40 | 48.3 | 1⅞ |  | 48 |  |  |  |  | Е-48 | 48.47 | 84 | J-48 | 67.74 | 70 | N-48 | 129.77 | 48 | P-48 | 211.65 | 42
52
|  | 54 | 2⅛ | 50 | 54 | 50 |  |  |  | Е-54 | 57.98 | 76 | J-54 | 81.37 | 64 | N-54 | 132.62 | 46 | P-54 | 227.44 | 38
2 | 50 | 60 | 2⅜ | [6 empty] | Е-60 | 66.41 | 70 | J-60 | 85.09 | 58 | N-60 | 139.36 | 40 | P-60 | 243.44 | 34
|  | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  | Е-63 | 74.35 | 68 | J-63 | 92.82 | 52 | N-63 | 166.62 | 40 | P-63 | 373.05 | 32
|  | 65 |  |  | 64
70
2½ | 65 | 76.1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | 75 |  |  |  | Е-76 | 94.26 | 46 | J-76 | 108.2 | 40 | N-76 | 182.76 | 28 | P-76 | 344.44 | 26
3 | 80 | 88.9 | 3½ | 80 | 88,9 | 90 |  |  |  | Е-89 | 143.52 | 36 | J-89 | 155.23 | 32 | N-89 | 253.68 | 24 | P-89 | 408.62 | 20
3¾ | 100 | 108 | 4⅛ | 100 | 108 |  |  |  |  | Е-108 | 173.55 | 30 | J-108 | 181.15 | 24 | N-108 | 324.23 | 18 | P-108 | 480.86 | 16
4 |  | 114.3 | 4½ | 100 | 114 | 110 |  |  |  | Е-114 | 175.91 | 28 | J-114 | 186.62 | 22 | N-114 | 325.86 | 18 | P-114 | 524.72 | 14
| 125 | 133 |  |  | 133 | [7 empty] | J-133 | 259.17 | 20 | N-133 | 468.03 | 12 | P-133 | 756.76 | 12
6 | 150 | 160 |  |  | 159 | [7 empty] | J-159 | 307.43 | 16 | N-160 | 610.1 | 10 | P-160 | 968.03 | 10
Thermaflex FRZ
• Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
• Цвет - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
• Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.
Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, С = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм |  |  | Толщина изоляции, N = 20 мм |  |  | Толщина изоляции, P = 25 мм |  |  | Толщина изоляции, S = 30 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  |  | ½ | 10 | 12.7 |  | С-12 | 25.57 | 560 |  |  |  | J-12 | 53.79 | 240
¼ | 8 | 13.5 | ⅝ |  | 15.87 | 14 | С-15 | 25.7 | 440 | Е-15 | 35.58 | 348 | J-15 | 54.01 | 240 | N-15 | 111.55 | 130 | P-15 | 185.55 | 90
⅜ | 10 | 17.2 | ¾ | 15 | 19.05 | 16 | С-18 | 26.78 | 360 | Е-18 | 38.23 | 288 | J-18 | 56.84 | 200 | N-18 | 120.9 | 118 | P-18 | 192.48 | 90 | S-18 | 365.5092 | 70
½ | 15 | 21.3 | ⅞ | 20 | 22.23 | 20 | С-22 | 28.34 | 300 | Е-22 | 40.91 | 248 | J-22 | 59.37 | 172 | N-22 | 124.34 | 100 | P-22 | 207.22 | 72 | S-22 | 403.7964 | 60
¾ | 20 | 26.9 | 1⅛ | 25 | 28.58 | 25 | С-28 | 35.44 | 220 | Е-28 | 50.7 | 188 | J-28 | 71.76 | 134 | N-28 | 144.76 | 90 | P-28 | 225.61 | 66 | S-28 | 445.8572 | 58
1 | 25 | 33.7 | 1⅜ | 32 | 34.93 | 32 | С-35 | 42.5 | 160 | Е-35 | 63.32 | 140 | J-35 | 85.32 | 108 | N-35 | 174.77 | 66 | P-35 | 268.55 | 54 | S-35 | 502.2068 | 46
1¼ | 32 | 42.4 | 1⅝ | 40 | 41.27 | 40 |  |  |  | Е-42 | 72.65 | 110 | J-42 | 97.09 | 90 | N-42 | 195.17 | 62 | P-42 | 314.33 | 46 | S-42 | 556.1926 | 40
1½ | 40 | 48.3 | 1⅞ |  | 48 |  |  |  |  | Е-48 | 81 | 84 | J-48 | 111.55 | 70 | N-48 | 216.56 | 48 | P-48 | 338.25 | 42 | S-48 | 630.8272 | 34
|  | 54 | 2⅛ | 50 | 53.98 | 50 |  |  |  | Е-54 | 89.36 | 76 | J-54 | 124.27 | 64 | N-54 | 253.58 | 46 | P-54 | 383.52 | 38 | S-54 | 687.1344 | 28
|  | 57 |  | 50 | 57 |  |  |  |  | Е-57 | 91.02 | 76 | J-57 | 130.33 | 58 | N-57 | 255.22 | 40 | P-57 | 430.13 | 36
2 | 50 | 60 | 2⅜ | [6 empty] | Е-60 | 97.05 | 70 | J-60 | 134.89 | 58 | N-60 | 258.56 | 40 | P-60 | 467.29 | 34 | S-60 | 789.117 | 26
[6 empty] | 63 |  |  |  | Е-63 | 102.89 | 68 | J-63 | 140.94 | 52 | N-63 | 294.86 | 40 | P-63 | 534.31 | 32 | S-63 | 898.6998 | 24
2¼ |  | 70 | 2⅝ |  | 66.68
2½ | 65 | 76.1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | 75 |  |  |  | Е-76 | 122.4 | 46 | J-76 | 168.28 | 40 | N-76 | 335.25 | 28 | P-76 | 632.39 | 26 | S-76 | 934.9094 | 20
3 | 80 | 88.9 | 3½ | 80 | 88,9 | 90 | [6 empty] | J-89 | 202.7 | 32 | N-89 | 397.57 | 24 | P-89 | 697.52 | 20 | S-89 | 1046.1246 | 18
3½ |  | 101.6 | 3⅝ | [9 empty] | J-102 | 268.8 | 26 | N-102 | 508.71 | 20 | P-102 | 739.29 | 18 | S-102 | 1303.8636 | 16
3¾ | 100 | 108 | 4⅛ | 100 | 108 | [7 empty] | J-108 | 258.46 | 24 | N-108 | 480.3 | 18 | P-108 | 881.16 | 16
4 |  | 114.3 | 4½ | 100 | 114 | 110 | [6 empty] | J-114 | 279.69 | 22 | N-114 | 551.56 | 18 | P-114 | 963.06 | 14 | S-114 | 1466.6584 | 10
| 125 | 133 | [10 empty] | J-133 | 526.13 | 20
| 150 | 160 | [10 empty] | J-159 | 608.25 | 16
ThermaSmartPro
• Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
• Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
• Цвет материала - тёмно-серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 10000.
• Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см (основной ассортимент) и 210 х 40 х 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18)
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, C = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм |  |  | Толщина изоляции, N = 19 мм |  |  | Толщина изоляции, P = 25 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
¼ | 4 | 6.35 |  |  |  |  | С-6 | 19.86 | 452/900 | E-6 | 33.852 | 560
5/16 | 6 | 7.93 |  |  |  |  | С-8 | 21.99 | 860 | E-8 | 36.972 | 420 | J-8 | 74.4 | 300
⅜ | 8 | 9.52 | ⅛ | 6 | 10,2 |  | С-10 | 22.22 | 376/752 | Е-10 | 39.936 | 380 | J-10 | 73.6164 | 280 | N-10 | 108.537 | 150
½ | 10 | 12.7 |  |  |  |  | С-12 | 23.66 | 280/560 | Е-12 | 43.5396 | 360 | J-12 | 81.1668 | 260 | N-12 | 144.0582 | 140 | P-12 | 274.3026 | 94
⅝ | 10 | 15.88 | ¼ | 8 | 13.5 | 14 | С-15 | 26.53 | 220/440 | Е-15 | 47.5644 | 348 | J-15 | 86.8296 | 240 | N-15 | 177.606 | 130 | P-15 | 297.9834 | 90
¾ | 15 | 19.05 | ⅜ | 10 | 17.2 | 16 | С-18 | 30.62 | 180/360 | Е-18 | 58.4844 | 288 | J-18 | 103.818 | 200 | N-18 | 195.3666 | 118 | P-18 | 317.7174 | 90
⅞ | 20 | 22.22 | ½ | 15 | 21.3 | 20 | С-22 | 39.18 | 300 | Е-22 | 76.0032 | 248 | J-22 | 115.1436 | 172 | N-22 | 222.9942 | 100 | P-22 | 339.768 | 72
1 | 20 | 25.4 |  |  |  | 25 | С-25 | 44.99 | 260 | Е-25 | 91.104 | 200 | J-25 | 124.5816 | 152 | N-25 | 237.0654 | 94 | P-25 | 377.52 | 70
1⅛ | 25 | 28.57 | ¾ | 20 | 26.9 | 25 | С-28 | 46.79 | 220 | Е-28 | 92.3988 | 188 | J-28 | 147.2328 | 134 | N-28 | 272.3292 | 90 | P-28 | 404.976 | 66
1⅜ | 32 | 34.93 | 1 | 25 | 33.7 | 32 | С-35 | 56.8 | 160 | Е-35 | 95.4408 | 140 | J-35 | 175.5468 | 108 | N-35 | 339.4248 | 66 | P-35 | 495.924 | 54
| 32 | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | E-40 | 101.6964 | 110 | J-40 | 188.76 | 94 | N -40 | 363.1056 | 64 | P-40 | 600.6 | 48
1⅝ | 40 | 41.27 | 1¼ | 32 | 42.4 | 40 |  |  |  | Е-42 | 111.3528 | 110 | J-42 | 215.1864 | 90 | N-42 | 369.0258 | 62 | P-42 | 626.34 | 46
1⅞ |  | 48 | 1½ | 40 | 48.3 |  |  |  |  | E-48 | 121.9608 | 84 | J-48 | 249.1632 | 70 | N-48 | 499.2702 | 48 | P-48 | 652.08 | 42
2⅛ | 50 | 54 |  |  | 54 | 50 |  |  |  | E-54 | 132.5688 | 76 | J-54 | 320.892 | 64 | N-54 | 564.3924 | 46 | P-54 | 701.844 | 38
| 50 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  | E-57 | 166.9512 | 76 | J-57 | 327.756 | 58 | N-57 | 609.7806 | 40 | P-57 | 731.016 | 36
2⅜ |  |  | 2 | 50 | 60 |  |  |  |  | E-60 | 193.0968 | 70 | J-60 | 390.7332 | 58 | N-60 | 651.222 | 40 | P-60 | 803.088 | 34
[6 empty] | 63 |  |  |  | E-63 | 221.7384 | 68 | J-63 | 428.2278 | 52 | N-63 | 702.5304 | 40 | P-63 | 825.396 | 32
2⅝ |  | 70 | 2¼ |  | 70 |  |  |  |  | E-70 | 244.6548 | 60 | J-70 | 499.2702 | 44 | N-70 | 1041.9552 | 34 | P-70 | 890.604 | 28
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76.1 | 75 |  |  |  | E-76 | 251.6748 | 46 | J-76 | 572.286 | 40 | N-76 | 911.7108 | 28 | P-76 | 990.6468 | 26
3⅛ |  | 79.38 | [10 empty] | J-80 | 599.9136 | 34 | N-80 | 1237.3218 | 28 | P-80 | 1123.98 | 24
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88.9 | 90 | [6 empty] | J-89 | 716.3442 | 32 | N-89 | 1140.6252 | 24 | P-89 | 1148.004 | 20
3⅝ |  |  | 3½ |  | 101.6 | [7 empty] | J-102 | 852.5088 | 26 | N-102 | 1172.1996 | 20 | P-102 | 1717.716 | 18
4⅛ | 100 | 108 | 3¾ | 100 | 108 | [7 empty] | J-108 | 990.6468 | 24 | N-108 | 1215.6144 | 18 | P-108 | 1736.592 | 16
4½ | 100 | 114 | 4 |  | 114.3 | 110 | [6 empty] | J-114 | 1006.434 | 22 | N-114 | 1519.518 | 18 | P-114 | 2604.888 | 14
Монтажные аксессуары
• Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
• Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С.
Наименование | [8 empty] | Количество |  |  | В упаковке |  |  | Цена/ед
Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 х 50 мм | [8 empty] | 1 рулон = 15 м |  |  | 48 |  |  | 1064.19
Скотч Thermatape TS (Thermatape А/С), 3 х 50 мм | [8 empty] | 1 рулон = 15 м |  |  | 48 |  |  | 1155.01
Самоклеящаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм) | [8 empty] | 1 рулон = 15 м |  |  | 18 |  |  | 378.86
Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм х 50 м | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 1412.78
Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм х 50 м | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 1726.73
Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebander) 0,1 х 50 мм | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 525.25
Лента армированная, серая 48 мм х50 м (Tesa) | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 1288.88
Лента армированная, черная 48 мм х50 м (Tesa) | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 1288.88
Лента армированная ЭКО серая (Klebebander), 50х48 мм (36шт/кор) | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 36 |  |  | 521.6
Лента армированная ЭКО, черная (Klebebander), 50х48 мм (36шт/кор) | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 36 |  |  | 598.02
Армированная лента Термафлекс (Синяя) 48мм Х 50м (24шт/кор) | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 521.6
Армированная лента Термафлекс (Красная) 48мм Х 50м (24шт/кор) | [8 empty] | 1 рулон = 50 м |  |  | 24 |  |  | 521.6
Клей Thermaflex , банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush) | [8 empty] | 0,25 литра |  |  | 12 |  |  | 1025
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litrеs) | [8 empty] | 1 литр |  |  | 12 |  |  | 1900.19
Клей ТермаЭКО 1 литр (ThermaECO, 1 litres) | [8 empty] | 1 литр |  |  | 12 |  |  | 801.59
Клей ТермаЭКО 0,5 литра (ThermaECO, 0,5 litrеs) | [8 empty] | 1 банка = 0,5 л |  |  | 24 |  |  | 542.52
Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litrеs) | [8 empty] | 1 банка = 3 л |  |  | 1 |  |  | 2225
Клей Thermaflex (Thermaglue 20 litrеs ) | [8 empty] | 20 литра |  |  | 1 |  |  | 27399.99
Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л | [8 empty] | 1 литр |  |  | 20 |  |  | 604.89
Клипсы Thermaclips (Thermaclips) | [8 empty] | 100 шт |  |  | 250 |  |  | 229
Греющий саморегулирующийся кабель TRACECO 20 ESR-AO (20 Вт) | [8 empty] | 1 метр |  |  | 150 |  |  | 1000
Монтажный набор MTB/14 для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка) | [8 empty] | 1 комплект |  |  | 1 |  |  | 450
Минитермостат OJ ETV-1991, 230V/16A с датчиком | [8 empty] | 1 комплект |  |  | 1 |  |  | 6560
Комплект для Т-образного соединения кабеля | [8 empty] | 1 комплект |  |  | 1 |  |  | 1085
Нагревательный кабель Thermalint - Кабель, сетевой шнур, термостат. 16 Вт/м | [8 empty] | 1 комплект |  |  | 1 м |  |  | 5525.43
[12 empty] | 2 м |  |  | 5826.94
[12 empty] | 4 м |  |  | 6482.68
[12 empty] | 8 м |  |  | 7805.66
[12 empty] | 12 м |  |  | 9124.82
[12 empty] | 14 м |  |  | 9780.56
[12 empty] | 18 м |  |  | 11103.54
[12 empty] | 24 м |  |  | 13082.27
[12 empty] | 36 м |  |  | 17043.55
[12 empty] | 48 м |  |  | 21004.5
[12 empty] | 61 м |  |  | 27397.49
Краска Vioterm Finish | [8 empty] | 2,5 литра |  |  | белый |  |  | 3000
Краска Vioterm Finish | [8 empty] | 2,5 литра |  |  | серый |  |  | 3300
Цвета на заказ | [8 empty] | 2,5 литра |  |  | Синий |  |  | 3300
Красный
Зелёный
Жёлтый
Светло-серый
Чёрный
НАБОР ИНТРУМЕНТА THERMAFLEX | [8 empty] | 1 комплект |  |  | 1 |  |  | 4119.36
Сумка для инструментов 18" | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 779.7046
Стусло пластиковое | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 589.95
Нож для изоляционных материалов, без чехла | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 630.2
Нож универсальный, с чехлом | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 525
Нож с отламывающимися лезвиями, 18мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 110
Лезвие 18мм с отламывающимися сегментами, набор 5шт | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 95
Линейка металическая 30см | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 105
Кисть 50мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 140
Кисть 36мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 100.05
Кисть 76мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 194.4581
Набор маркеров 3шт (красный, черный, белый) | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 145
Рулетка 3м х 16мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 120
Точильный камень 205х50мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 80
Циркуль 150мм | [8 empty] | 1 шт. |  |  | 1 |  |  | 505
Thermasheet ECO
Наименование материала | [9 empty] | Толщина материала, мм |  | Длина рулона, м |  | Площадь рулона, кв.м. | Цена за кв.м.
Thermasheet ECO 5 | [9 empty] | 5 |  | 53 |  | 53 | 94.37
Thermasheet ECO 10 | [9 empty] | 10 |  | 25 |  | 25 | 199.8
Thermasheet ECO 15 | [9 empty] | 15 |  | 10 |  | 10 | 310
Thermasheet ECO 20 | [9 empty] | 20 |  | 10 |  | 10 | 440
Thermasheet ECO 25 | [9 empty] | 25 |  | 10 |  | 10 | 650
Thermasheet ECO 30 | [9 empty] | 30 |  | 10 |  | 10 | 886.43
Thermasheet ECO SA 5 | [9 empty] | 5 |  | 25 |  | 25 | 244.75
Thermasheet ECO SA 10 | [9 empty] | 10 |  | 25 |  | 25 | 371.24
Thermasheet ECO SA 15 | [9 empty] | 15 |  | 10 |  | 10 | 492.17
Thermasheet ECO SA 20 | [9 empty] | 20 |  | 10 |  | 10 | 624.24
Thermasheet ECO SA 25 | [9 empty] | 25 |  | 10 |  | 10 | 798.11
Thermasheet ECO SA 30 | [9 empty] | 30 |  | 10 |  | 10 | 1050
Thermasheet ECO VSA 5 | [9 empty] | 5 |  | 25 |  | 25 | 330
Thermasheet ECO VSA 10 | [9 empty] | 10 |  | 25 |  | 25 | 420
Thermasheet ECO VSA 15 | [9 empty] | 15 |  | 10 |  | 10 | 565
Thermasheet ECO VSA 20 | [9 empty] | 20 |  | 10 |  | 10 | 650.5
Thermasheet ECO VSA 25 | [9 empty] | 25 |  | 10 |  | 10 | 810
Thermasheet ECO VSA 30 | [9 empty] | 30 |  | 10 |  | 10 | 1100
Thermasheet FR
Наименование материала | [9 empty] | Толщина материала, мм |  | Длина рулона, м |  | Площадь рулона, кв.м. | Цена за кв.м.
Thermasheet FR 5 | [9 empty] | 5 |  | 200 |  | 200 | 430.22
Thermasheet FR 10 | [9 empty] | 10 |  | 70 |  | 70 | 815.93
Thermasheet FR 13 | [9 empty] | 13 |  | 60 |  | 60 | 1150.15
Thermasheet FR 20 | [9 empty] | 20 |  | 35 |  | 35 | 1854.38
Thermasheet FR 25 | [9 empty] | 25 |  | 30 |  | 30 | 2299.49
Thermasheet FR 30 | [9 empty] | 30 |  | 25 |  | 25 | 2892.83
Thermasheet FR SA 5 | [9 empty] | 5 |  | 200 |  | 200 | 762.45
Thermasheet FR SA 10 | [9 empty] | 10 |  | 70 |  | 70 | 1151.15
Thermasheet FR SA 13 | [9 empty] | 13 |  | 60 |  | 60 | 1500.33
Thermasheet FR SA 20 | [9 empty] | 20 |  | 35 |  | 35 | 2197.15
Thermasheet FR SA 25 | [9 empty] | 25 |  | 30 |  | 30 | 2646.15
Thermasheet FR SA 30 | [9 empty] | 30 |  | 25 |  | 25 | 3244.15
Thermasheet ThermaSmartPro
Наименование материала | [9 empty] | Толщина материала, мм |  | Длина рулона, м |  | Площадь рулона, кв.м. | Цена за кв.м.
Thermasheet TSP 10 | [9 empty] | 10 |  | 104 |  | 104 | 588.26
Thermasheet TSP 13 | [9 empty] | 13 |  | 78 |  | 78 | 705.14
Thermasheet TSP 19 | [9 empty] | 19 |  | 52 |  | 52 | 1187.58
Thermasheet TSP 25 | [9 empty] | 25 |  | 39 |  | 39 | 1422.97
Thermasheet TSP SA 10 | [9 empty] | 10 |  | 104 |  | 104 | 753.889
Thermasheet TSP SA 13 | [9 empty] | 13 |  | 78 |  | 78 | 870.7672
Thermasheet TSP SA 19 | [9 empty] | 19 |  | 52 |  | 52 | 1353.2029
Thermasheet TSP SA 25 | [9 empty] | 25 |  | 39 |  | 39 | 1588.5921
Thermasheet TSP VSA 13 | [9 empty] | 13 |  | 78 |  | 78 | 767 | хит продаж!
Thermasheet TSP VSA 25 | [9 empty] | 25 |  | 39 |  | 39 | 1401.25 | хит продаж!
Thermacompact IS (S)
• Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
• Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermaflex и специального скотча.
• Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
• Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 30 х 40 см.
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, С = 6 мм |  |  | Толщина изоляции, Е = 9 мм |  |  | Толщина изоляции, J = 13 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
⅝ | 10 | 15.87 | ¼ | 8 | 13.5 | 14 | С-15 | 16.28 | 240 | Е-15 | 24.79 | 148 | J-15 | 47.76 | 108
¾ | 15 | 19.05 | ⅜ | 10 | 17.2 | 16 | С-18 | 18.43 | 200 | Е-18 | 26.75 | 128 | J-18 | 51.27 | 100
⅞ | 20 | 22.23 | ½ | 15 | 21.3 | 20 | С-22 | 20.73 | 160 | E-22 | 29.66 | 112 | J-22 | 57.14 | 88
1⅛ | 25 | 28.58 | ¾ | 20 | 26.9 | 25 | С-28 | 25.22 | 108 | E-28 | 34.46 | 88 | J-28 | 66.94 | 64
1⅜ | 32 | 34.92 | 1 | 25 | 33.7 | 32 | С-35 | 29.94 | 88 | E-35 | 40.01 | 70 | J-35 | 79.66 | 50
1⅝ | 40 | 41.27 | 1¼ | 32 | 42.4 | 40 |  |  |  | E-42 | 46.8 | 52 | J-42 | 89.01 | 42
ЦВЕТ:
при заказе от 10 000 м.
Ultra M
• Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
• Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
• Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
• Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
• Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.
Медные трубы |  |  | Стальные трубы |  |  | Пластиковые трубы | Толщина изоляции, G = 13 мм
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  | 12 | ½ | 10 | 12 |  | G-12 | 327.2268 | 170
¼ | 8 | 13.5 | ⅝ |  | 15 | 14 | G-15 | 327.7423 | 320
⅜ | 10 | 17.2 | ¾ | 15 | 18 | 16 | G-18 | 388.8817 | 140
½ | 15 | 21.3 | ⅞ | 20 | 22 | 20 | G-22 | 394.3816 | 190
¾ | 20 | 26.9 | 1⅛ | 25 | 28 | 25 | G-28 | 413.9346 | 170
1 | 25 | 33.7 | 1⅜ | 32 | 35 | 32 | G-35 | 468.6451 | 120
1¼ | 32 | 42.4 | 1⅝ | 40 | 42 | 40 | G-42 | 548.9471 | 100
1½ | 40 | 48.3 | 1⅞ |  | 48 |  | G-48 | 642.9363 | 90
|  | 54 | 2⅛ | 50 | 54 | 50 | G-54 | 804.9455 | 42
|  | 57 |  | 50 | 57 |  | G-57 | 907.1922 | 54
2 | 50 | 60 | 2⅜ |  | 60 |  | G-60 | 938.6433 | 54
|  | 64 |  |  | 64 | 63 | G-64 | 988.4309 | 54
2¼ |  | 70 | 2⅝ |  | 70 |  | G-70 | 1070.3983 | 40
2½ | 65 | 76.1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | 75 | G-76 | 1120.9137 | 40
3 | 80 | 88.9 | 3½ | 80 | 88,9 | 90 | G-89 | 1290.6802 | 30
3½ |  | 101.6 | 3⅝ |  | 102 |  | G-102 | 1546.3837 | 24
3¾ | 100 | 108 | 4⅛ | 100 | 108 |  | G-108 | 1606.0866 | 24
4 |  | 114.3 | 4½ | 100 | 114 | 110 | G-114 | 1740.028 | 24
|  | 133 |  |  | 133 |  | G-133 | 1940.2599 | 18

## Flexalen
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Однотрубные системы
Для теплоснабжения (отопления) и кондиционирования с кислородным барьером
FLEXALEN 600 Стандарт
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RH50A25 | 50 | 25 / 20,4 | мп | + | 300 | 1392
| VS-RH63A32 | 63 | 32 / 26,0 | мп | + | 300 | 1950
| VS-RH75A40 | 75 | 40 / 32,6 | мп | + | 300 | 2643
| VS-RH90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | + | 300 | 2992
| VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | + | 200 | 4449
| VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | + | 200 | 5650
| VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | + | 150 | 6990
| VS-R160A110* | 160 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 | 7990
| VS-R200A125* | 200 | 125/102,2 | мп | + | 12-50 | 13950
*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
FLEXALEN 600 Стандарт +
Увеличенная толщина теплоизоляции
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | - | 300 | 1790
| VS-RH125A32 | 125 | 32 / 26,0 | мп | - | 200 | 2873
| VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | - | 200 | 3321
| VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | - | 200 | 3651
| VS-RH160A50 | 160 | 50 / 40,8 | мп | - | 150 | 4383
| VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | - | 150 | 5239
| VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | - | 150 | 6337
| VS-R200A110* | 200 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 | 8890
Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения
FLEXALEN 600 Стандарт
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Двухтрубная система
| VS-RH125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | + | 200 | 2735
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 200 | 2990
| VS-RH160A2/32 | 160 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 150 | 4250
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | + | 150 | 4470
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | + | 150 | 6300
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2 x 63/51,4 | мп | + | 100 | 8750
- Поставка "под заказ"
+ Складская позиция
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Для горячего и холодного водоснабжения
Однотрубные системы
FLEXALEN 600 Стандарт
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RS50A25 | 50 | 25 / 20,4 | мп | + | 300 | 1380
| VS-RS63A32 | 63 | 32 / 26,0 | мп | + | 300 | 1938
| VS-RS75A40 | 75 | 40 / 32,6 | мп | + | 300 | 2631
| VS-RS90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | + | 300 | 2977
| VS-RS125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | + | 200 | 4434
| VS-RS125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | + | 200 | 5635
| VS-RS160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | + | 150 | 6975
| VS-R160A110 | 160 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 | 7990
| VS-R200A125 | 200 | 125/102,2 | мп | + | 12-50 | 13950
FLEXALEN 600 Стандарт +
Увеличенная толщина теплоизоляции
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RS90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | - | 300 | 1778
| VS-RS125A32 | 125 | 32 / 26,0 | мп | - | 200 | 2861
| VS-RS125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | - | 200 | 3309
| VS-RS125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | - | 200 | 3636
| VS-RS160A50 | 160 | 50 / 40,8 | мп | - | 150 | 4368
| VS-RS160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | - | 150 | 5224
| VS-RS160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | - | 150 | 6322
| VS-R200A110 | 200 | 110 / 90,0 | мп | + | 100 | 8890
- Поставка "под заказ"
+ Складская позиция
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления
Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения
FLEXALEN 600 Стандарт
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Двухтрубная система
| VS-RH125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | + | 200 | 2735
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 200 | 2990
| VS-RH160A2/32 | 160 | 2 x 32/26,0 | мп | + | 150 | 4250
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | + | 150 | 4470
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | + | 150 | 6300
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2 x 63/51,4 | мп | + | 100 | 8750
Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| FV+RS90A25-FPC | 90 | 25 / 20,4 | мп | + | 150 | 1980
| FV+RS90A32-FPC | 90 | 32 / 26,0 | мп | + | 150 | 2390
| FV+RS90A40-FPC | 90 | 40 / 32,6 | мп | + | 150 | 2760
| FV+RS160A50-FPC | 160 | 50 / 40,8 | мп | - | 150 | 5585.4641
| FV+RS160A63-FPC | 160 | 63 / 51,4 | мп | - | 150 | 6507.2546
Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м
Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м
Внешний вид | Артикул | Макс мощность, Вт |  | Ед. изм. | Наличие |  | Цена/м.п.
| TRACECO 20 ESR-AO | 20 |  | мп | + | 500 | 910
Комплектующие
Артикул | Наименование |  |  |  |  | Наличие | Цена/ед.
МТВ/14 | Монтажный набор для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка) |  |  |  |  | + | 450
OJ ETV-1991 | Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком |  |  |  |  | + | 6560
| Комплект для Т-образного соединения кабеля |  |  |  |  | - | 1084.6
- Поставка "под заказ"
+ Складская позиция
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
ФЛЕКСАЛЕН 1000 +
Пример чтения артикула многотрубной системы:
FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)
1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;
2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;
3- 4. Н2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).
Индекс Н указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;
Индекс A указывает на то, что трубы без кислородного барьера для горячего и холодного водоснабжения;
А25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);
А20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).
Многотрубные системы *
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).
Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п.
2-трубные системы
FV+RS125A25A20 | 2 | 100 | 3070.8929
FV+RS125A32A20 | 2 | 100 | 3248.5952
FV+RS125A32A25 | 2 | 100 | 3371.5708
FV+RS160A40A25 | 2 | 50 | 4210
FV+RS160A50A25 | 2 | 50 | 4759.6489
FV+RS160A50A32 | 2 | 50 | 4937.3512
FV+R125A32A20 | 2 | 50 | 3480.6377
FV+R160A25A20 | 2 | 50 | 4075.1538
FV+R160A32A20 | 2 | 50 | 4265.5492
FV+R160A32A25 | 2 | 50 | 4397.3087
FV+R160A40A20 | 2 | 50 | 4594.0986
FV+R160A40A32 | 2 | 50 | 4916.2535
FV+R160A50A32 | 2 | 50 | 5290.0192
FV+R160A63A25 | 2 | 50 | 5877.0856
FV+R200A32A25 | 2 | 50 | 5199.8975
FV+R200A40A16 | 2 | 50 | 5305.4494
FV+R200A40A20 | 2 | 50 | 5396.6874
FV+R200A40A25 | 2 | 50 | 5528.4469
FV+R200A40A32 | 2 | 50 | 5718.8423
FV+R200A50A16 | 2 | 50 | 5679.2151
FV+R200A50A20 | 2 | 50 | 5770.4531
FV+R200A50A32 | 2 | 50 | 6092.608
FV+R200A50A40 | 2 | 50 | 6421.1574
FV+R200A63A25 | 2 | 50 | 6679.6744
FV+R200A63A40 | 2 | 50 | 7198.6192
3-трубные системы
FV+R125A2/20A16 | 3 | 50 | 2943.585
FV+R125A2/25A20 | 3 | 50 | 3253.9975
FV+R125A3/20 | 3 | 50 | 3023.4183
FV+R125A2/20A25 | 3 | 50 | 3138.7079
FV+R125A3/25 | 3 | 50 | 3369.287
FV+R125H2/25A20 | 3 | 50 | 3359.709
FV+R160A2/20A16 | 3 | 50 | 3630.3826
FV+R160A2/20A25 | 3 | 50 | 3825.5054
FV+R160A2/25A16 | 3 | 50 | 3860.9617
FV+R160A2/25A20 | 3 | 50 | 3940.795
FV+R160A2/32A16 | 3 | 50 | 4194.1536
FV+R160A2/32A20 | 3 | 50 | 4273.9869
FV+R160A2/32A25 | 3 | 50 | 4389.2764
FV+R160A3/20 | 3 | 50 | 3710.2159
FV+R160A3/25 | 3 | 50 | 4056.0846
FV+R160A3/32 | 3 | 50 | 4555.8724
FV+R160Н2/40А32 | 3 | 50 | 5287.6135
FV+R160A32A25A16 | 3 | 50 | 4027.5576
FV+R160H2/25A20 | 3 | 50 | 4046.5065
FV+R160H2/25A25 | 3 | 50 | 4161.796
FV+R160H2/25A32 | 3 | 50 | 4328.392
FV+R160A2/25A32 | 3 | 50 | 4222.6805
FV+R160H2/25A40 | 3 | 50 | 4615.8727
FV+R160H2/32A20 | 3 | 50 | 4383.0437
FV+R160H2/32A25 | 3 | 50 | 4498.3332
FV+R200A2/25A40 | 3 | 50 | 5212.4265
FV+R200A2/32A25 | 3 | 50 | 5091.5416
FV+R200A2/40A25 | 3 | 50 | 5666.5031
FV+R200A2/40A32 | 3 | 50 | 5833.0991
FV+R200A2/50A25 | 3 | 50 | 6320.5931
FV+R200A2/50A32 | 3 | 50 | 6487.189
FV+R200A2/50A40 | 3 | 50 | 6774.6698
FV+R200A3/32 | 3 | 50 | 5258.1376
FV+R200A3/40 | 3 | 50 | 6120.5798
FV+R200A3/50 | 3 | 50 | 7101.7148
FV+R200A40A32A20 | 3 | 50 | 5263.7328
FV+R200A50A25A20 | 3 | 50 | 5424.1819
FV+R200A50A40A25 | 3 | 50 | 5993.5481
FV+R200H2/32A32 | 3 | 50 | 5367.1944
FV+R200H2/40A25 | 3 | 50 | 5823.2828
FV+R200H2/40A32 | 3 | 50 | 5989.8787
FV+R200H2/40A40 | 3 | 50 | 6277.3595
FV+R200H2/40H32 | 3 | 50 | 6044.4071
FV+R200H2/50A20 | 3 | 50 | 6301.6054
FV+R200H2/50A25 | 3 | 50 | 6416.895
FV+R200H2/50A32 | 3 | 50 | 6583.4909
FV+R200H2/50A40 | 3 | 50 | 6870.9717
FV+R200H2/50A50 | 3 | 50 | 7198.0167
FV+R200H3/32 | 3 | 50 | 5421.7228
FV+R90A3/16 | 3 | 50 | 2576.6536
4-трубные системы СТАНДАРТ (2 трубы отопление H2/… + 2 трубы горячая вода A…A… или A2/…)
FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | 3990
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | 5770
FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | 4290
FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | 5940
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | 6490
FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | 6690
FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | 6695
FV+R160H2/32A2/32 | 4 | 50 | 6980
FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A40 | 4 | 50 | 8390
4-трубные системы ВСЕ
FV+R125H2/25A2/16 | 4 | 50 | 3900
FV+R125H2/25A25А16 | 4 | 50 | 3900
FV+R160A2/20A2/16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | 3985
FV+R160A2/25A2/20 | 4 | 50 | 3985
FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160A2/25A25A16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160A2/25A25A20 | 4 | 50 | 3990
FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | 4350
FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | 5250
FV+R160A2/32A2/16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160A2/32A2/20 | 4 | 50 | 4290
FV+R160A2/32A2/25 | 4 | 50 | 6490
FV+R160A2/32A2/32 | 4 | 50 | 6980
FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | 4290
FV+R160A2/32A32A20 | 4 | 50 | 6690
FV+R160A2/32A32A25 | 4 | 50 | 6695
FV+R160A3/20A16 | 4 | 50 | 3990
FV+R160A3/25A16 | 4 | 50 | 3990
FV+R160A3/25A20 | 4 | 50 | 3990
FV+R160A3/32A20 | 4 | 50 | 6690
FV+R160A3/32A25 | 4 | 50 | 6695
FV+R160A4/20 | 4 | 50 | 3985
FV+R160A4/25 | 4 | 50 | 5770
FV+R160H2/25A2/16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160H2/25A2/20 | 4 | 50 | 3985
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | 5770
FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | 3985
FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | 3990
FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | 4285
FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | 7713.1624
FV+R160H2/32A2/16 | 4 | 50 | 6490
FV+R160H2/32A2/20 | 4 | 50 | 6490
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | 6490
FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | 4285
FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | 4290
FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | 6685
FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | 6690
FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | 6695
FV+R160H2/32A2/32 | 4 | 50 | 6980
FV+R160H4/32 | 4 | 50 | 6980
FV+R160H2/32H2/25 | 4 | 50 | 6495
FV+R160H2/40A25A20 | 4 | 50 | 6990
FV+R160H2/40A2/25 | 4 | 50 | 6990
FV+R160H2/40A32А16 | 4 | 50 | 6990
FV+R160H2/40A32А20 | 4 | 50 | 6990
FV+R160H2/40A32А25 | 4 | 50 | 6990
FV+R160H2/40H2/32 | 4 | 50 | 6990
FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | 4290
FV+R160H4/25 | 4 | 50 | 5770
FV+R200A2/25A32A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/32A40A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/32A40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A2/16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A2/20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A2/25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A2/32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A25A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A25A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A32A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A32A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A32A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A40A32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A2/40A50A25 | 4 | 50 | 10570.6137
FV+R200A2/40A50A32 | 4 | 50 | 10781.2737
FV+R200A2/50A2/25 | 4 | 50 | 10491.3821
FV+R200A2/50A2/32 | 4 | 50 | 10912.7022
FV+R200A2/50A25A16 | 4 | 50 | 10001.6643
FV+R200A2/50A25A20 | 4 | 50 | 10112.0777
FV+R200A2/50A32A20 | 4 | 50 | 10322.7378
FV+R200A2/50A32A25 | 4 | 50 | 10702.0422
FV+R200A2/50A40A25 | 4 | 50 | 11023.379
FV+R200A2/50A40A32 | 4 | 50 | 11234.0391
FV+R200A3/32A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A3/32A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A3/32A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A3/32A50 | 4 | 50 | 10138.6
FV+R200A3/40A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A3/40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A3/40A32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A4/32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200A4/40 | 4 | 50 | 8390
FV+R200H2/25A20A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/25A32A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A2/32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A25A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A32A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A32A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A32A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A40A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32A40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32H2/25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/32H40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A2/16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A2/25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A2/32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A2/40 | 4 | 50 | 8390
FV+R200H2/40A25A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A25A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A16 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A20 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40A40A40 | 4 | 50 | 8390
FV+R200H2/40A50A25 | 4 | 50 | 10796.4121
FV+R200H2/40A50A32 | 4 | 50 | 11007.0722
FV+R200H2/40H2/25 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/40H2/32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H2/50A2/25 | 4 | 50 | 10786.1251
FV+R200H2/50A2/32 | 4 | 50 | 11207.4452
FV+R200H2/50A25A20 | 4 | 50 | 10406.8207
FV+R200H2/50A32A20 | 4 | 50 | 10617.4807
FV+R200H2/50A32A25 | 4 | 50 | 10996.7852
FV+R200H2/50A40A20 | 4 | 50 | 10938.8176
FV+R200H2/50A40A25 | 4 | 50 | 11318.122
FV+R200H2/50A40A32 | 4 | 50 | 11528.7821
FV+R200H2/50A50A25 | 4 | 50 | 11770.8874
FV+R200H2/50A50A32 | 4 | 50 | 11981.5474
FV+R200H4/32 | 4 | 50 | 7190
FV+R200H4/40 | 4 | 50 | 8390
5-трубные системы
FV+R160A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 6944.183
FV+R160A2/25A3/20 | 5 | 50 | 7054.5965
FV+R160A3/25A2/20 | 5 | 50 | 7433.9009
FV+R160A4/25A20 | 5 | 50 | 7813.2053
FV+R160H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 7061.7645
FV+R160H2/25A3/16 | 5 | 50 | 8403.7708
FV+R160A2/20A3/16 | 5 | 50 | 5964.7472
FV+R160H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | 7930.7868
FV+R160H2/25A2/20A25 | 5 | 50 | 7551.4823
FV+R160H2/25A3/25 | 5 | 50 | 8310.0912
FV+R160H2/25А3/20 | 5 | 50 | 7172.1779
FV+R160H2/25А3/25 | 5 | 50 | 8310.0912
FV+R160H4/25А20 | 5 | 50 | 8048.3682
FV+R200A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 8023.1521
FV+R200A2/32A3/25 | 5 | 50 | 9692.7989
FV+R200A2/32A2/25A16 | 5 | 50 | 9203.0811
FV+R200H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 8140.7336
FV+R200H2/32A2/20A16 | 5 | 50 | 8613.7176
FV+R200H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | 9009.7559
FV+R200H2/32A2/25A20 | 5 | 50 | 9482.7399
FV+R200H2/32A2/32A20 | 5 | 50 | 9904.06
FV+R200H2/32A2/32A25 | 5 | 50 | 10283.3644
FV+R200H2/32A3/20 | 5 | 50 | 8724.1311
FV+R200H2/32A3/25 | 5 | 50 | 9862.0443
FV+R200H2/32H2/25A20 | 5 | 50 | 9600.3214
FV+R200H2/40A3/25 | 5 | 50 | 10561.2711
FV+R200H2/40A2/25А20 | 5 | 50 | 10181.9667
FV+R200H2/40H2/25A20 | 5 | 50 | 10299.5482
6-трубные системы
FV+R160A4/20A2/25 | 6 | 50 | 7424.9133
FV+R200A2/25A4/32 | 6 | 50 | 10863.7403
FV+R200A2/32A4/25 | 6 | 50 | 10442.4202
FV+R200H2/32A4/25 | 6 | 50 | 10611.6656
FV+R200A4/25A2/20 | 6 | 50 | 9262.4913
FV+R200A4/32A25A20 | 6 | 50 | 10484.4359
FV+R200H4/25A2/16 | 6 | 50 | 9276.8273
FV+R200H4/25A20A16 | 6 | 50 | 9387.2407
FV+R200H4/25A2/20 | 6 | 50 | 9497.6542
FV+R200H4/25A2/25 | 6 | 50 | 10256.263
FV+R200H4/25A25A20 | 6 | 50 | 9876.9586
FV+R200H4/32A2/25 | 6 | 50 | 11202.2311
FV+R200H4/32A25A20 | 6 | 50 | 10822.9267
FV+R200H4/32A32A20 | 6 | 50 | 11033.5867
FV+R200H2/32H2/25A25A20 | 6 | 50 | 10349.9426
FV+R200H2/32H2/25A2/16 | 6 | 50 | 9749.8113
FV+R200H4/32H2/25 | 6 | 50 | 11319.8126
По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Для отопления, горячего и холодного водоснабжения
FLEXALEN 1000 в штангах
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Наличие | Поставка в штангах | Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения
| F-SL200A125 | 200 | 125 / 102,2 | штанга | + | 6м; 11,8м | 13950
| FV-R225A140 | 225 | 140 / 114,6 | штанга | - | 6м, 11,8м | 19030
| FV-R250A160 | 250 | 160 / 130,8 | штанга | - | 6м; 11,8м | 23710
| FV-R315A225 | 315 | 225 / 184,2 | штанга | - | 5,8м | 45575
Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с предварительно установленными на торцы
термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.
Предварительно изолированные углы
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Угол градусов | Ед.Изм. | Наличие | Цена/ед.
| FV-W200A125-45 | 200мм | 125 / 102,2 | 45° | шт. | - | 94907.0255
| FV-W200A125-90 | 200мм | 125 / 102,2 | 90° | шт. | - | 99599.9624
| FV-W225A140-45 | 225мм | 140 / 114,6 | 45° | шт. | - | 156062.2263
| FV-W225A140-90 | 225мм | 140 / 114,6 | 90° | шт. | - | 169767.8291
| FV-W250A160-45 | 250мм | 160 / 130,8 | 45° | шт. | - | 122088.5647
| FV-W250A160-90 | 250мм | 160 / 130,8 | 90° | шт. | - | 135802.8669
| FV-W315A225-45 | 315мм | 225 / 184,2 | 45° | шт. | - | 244093.1794
| FV-W315A225-90 | 315мм | 225 / 184,2 | 90° | шт. | - | 244761.2998
Изолированные каналы (кожухи) для индивидуальных решений
Внешний вид | Артикул | D наружн, мм | D внутр, мм | Ед.изм. | Наличие | Кол-во в уп., м | Цена/м.п.
| FV+ISR40 | 40 | 18-23 | м | - | 300 | 397.9039
| FV+ISR50 | 50 | 23-28 | м | - | 300 | 506.7323
| FV+ISR63 | 63 | 30-35 | м | - | 200 | 729.4905
| FV+ISR75 | 75 | 38-43 | м | + | 200 | 889.3322
| FV-ISR90 | 90 | 40-45 | м | + | 200 | 1860.2857
| FV-ISR125 | 125 | 63-68 | м | + | 200 | 2280.2954
| FV-ISR160 | 160 | 90-95 | м | + | 150 | 3491.0115
| FV-ISR200 | 200 | 110-115 | м | + | 100 | 4727.2343
- Поставка "под заказ"
+ Складская позиция
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления
Несущие полибутеновые трубы
Внешний вид | Артикул | Dнар, мм | Стенка, мм | Dвнутр, мм | Кол-во в уп., м | Цена
Для систем водоснабжения в бухтах | [5 empty] | за метр
| PB-16A/102M | 16 | 2.2 | 11.6 | 102 | 280.1994
| PB-20A/102M | 20 | 2.8 | 14.4 | 102 | 399.2357
| PB-25A/102M | 25 | 2.3 | 20.4 | 102 | 856.6502
| PB-32A/102M | 32 | 3 | 26 | 102 | 1097.3878
| PB-40A/102M | 40 | 3.7 | 32.6 | 102 | 1465.3687
| PB-50A/102M | 50 | 4.6 | 40.8 | 102 | 1981.4552
| PB-63A/102M | 63 | 5.8 | 51.4 | 102 | 2936.26
| PB-75A/102M | 75 | 6.9 | 61.2 | 102 | 3968.9417
Для систем отопления (с кислородым барьером) в бухтах | [5 empty] | за метр
| PB-25H/102M | 25 | 2.3 | 20.4 | 102 | 923.835
| PB-32H/102M | 32 | 3 | 26 | 102 | 1194.0927
| PB-40H/102M | 40 | 3.7 | 32.6 | 102 | 1593.623
| PB-50H/102M | 50 | 4.6 | 40.8 | 102 | 2150.4271
| PB-63H/102M | 63 | 5.8 | 51.4 | 102 | 3166.8212
| PB-75H/102M | 75 | 6.9 | 61.2 | 102 | 4261.5975
Для водоснабжения в штангах | [5 empty] | за штангу
| PB-16A/5,8M | 16 | 2.2 | 11.6 | 5.8 | 3070.7965
| PB-20A/5,8M | 20 | 2.8 | 14.4 | 5.8 | 4497.6137
| PB-25A/6M | 25 | 2.3 | 20.4 | 6 | 3451.2085
| PB-32A/6M | 32 | 3 | 26 | 6 | 5239.6113
| PB-40A/6M | 40 | 3.7 | 32.6 | 6 | 7747.651
| PB-50A/6M | 50 | 4.6 | 40.8 | 6 | 11294.978
| PB-63A/6M | 63 | 5.8 | 51.4 | 6 | 18272.5766
| PB-75A/6M | 75 | 6.9 | 61.2 | 6 | 25071.8552
| PB-90A/6M | 90 | 8.2 | 73.6 | 6 | 35381.3078
Для систем отопления в штангах | [5 empty] | за штангу
| PB-25H/6M | 25 | 2.3 | 20.4 | 6 | 3834.2589
| PB-32H/6M | 32 | 3 | 26 | 6 | 5686.6834
| PB-40H/6M | 40 | 3.7 | 32.6 | 6 | 8435.8702
| PB-50H/6M | 50 | 4.6 | 40.8 | 6 | 12897.2065
| PB-63H/6M | 63 | 5.8 | 51.4 | 6 | 19649.064
| PB-75H/6M | 75 | 6.9 | 61.2 | 6 | 25010.5171
| PB-90H/6M | 90 | 8.2 | 73.6 | 6 | 37220.1426
Для систем отопления и водоснабжения в штангах | [5 empty] | за штангу
| PB-110A/11,8M | 110 | 10 | 90 | 11.8 | 97266.0591
| PB-110A/6M | 110 | 10 | 90 | 6 | 49625.4658
| PB-125A/11,8M | 125 | 11.4 | 102.2 | 11.8 | 124609.3987
| PB-125A/6M | 125 | 11.4 | 102.2 | 6 | 66026.9473
| PB-140A/11,8M | 140 | 12.7 | 114.6 | 11.8 | 154956.3496
| PB-140A/6M | 140 | 12.7 | 114.6 | 6 | 81495.8388
| PB-160A/11,8M | 160 | 14.6 | 130.8 | 11.8 | 199958.8776
| PB-160A/6M | 160 | 14.6 | 130.8 | 6 | 106040.425
| PB-225A/5,8M | 225 | 20.4 | 184.2 | 5.8 | 193476.506
*Примечание: трубы диаметрами от 110 до 225мм поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Резиновые защитные наконечники Гидроизоляция торцов трубопроводов
Для FLEXALEN 600 и 1000+
Внешний вид | Артикул | Трубы / кожух, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600
| VS-MAN63A2/20-A2/16 | 2/16 - 2/20 / 63 | шт. | 1070.0939
| VS-MAN75A2/20-A2/16 | 2/16 - 2/20 / 75 | шт. | 1215.5435
| VS-MAN90A2/25-A2/16 | 2/16 - 2/25 / 90 | шт. | 1423.3288
| VS-MAN125A2/32-A2/20 | 2/20 - 2/32 / 125 | шт. | 2679.0441
| VS-MAN160A2/50-A2/32 | 2/32 - 2/50 / 160 | шт. | 3504.6441
| VS-MAN200A2/63 | 2/63 / 200 | шт. | 3976.8883
Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600
| VS-MAN40A20-A16 | 20-16 / 40 | шт. | 1049.3154
| VS-MAN50A25-A20 | 25-20 / 50 | шт. | 1125.5033
| VS-MAN63A32-A16 | 32-25-20-16 / 63 | шт. | 1090.8724
| VS-MAN75A40-A16 | 40-32-25-20 / 75 | шт. | 1409.4764
| VS-MAN90A50-A20 | 50-40-32-25-20 / 90 | шт. | 3192.9662
| VS-MAN125A75-A32 | 75-63-50-40-32 / 125 | шт. | 4190.3353
| VS-MAN160A90-A50 | 110-90-75-63-50 / 160 | шт. | 4204.1876
| VS-MAN160A110 | 110 / 160 | шт. | 4446.8136
| VS-MAN200A125-A110 | 125-110 / 200 | шт. | 4522.7916
Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+
| FV+MAN160ML | 2х(20-25) / 160 20-25-32 / 160 25-32-40 / 160 | шт. | 5061.4642
| FV+MAN200ML | 20-25-32 / 200 25-32-40 / 200 32-40-50 / 200 32-40-50-63 / 200 | шт. | 5974.1873
Для FLEXALEN 1000
Внешний вид | Артикул | Трубы / кожух, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах
| FV-MAN225A140-R | 140 / 225 | шт. | 886.9824
| FV-MAN250А160-R | 160 / 250 | шт. | 932.0832
| FV-MAN315А225-R | 225 / 315 | шт. | 1127.52
Термоусадочные рукава
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
| FV-SCHRB63-40 | 63-40 (95-26 mm) | шт. | 1781.7533
| FV-SCHRB90-75 | 90-75 (115-62 Mm) | шт. | 1246.124
| FV-SCHRB110 | 110 (145-83 Mm) | шт. | 1416.3519
| FV-SCHRB125 | 125 (170-95 Mm) | шт. | 1577.0999
| FV-SCHRB160 | 160 (195-130 Mm) | шт. | 1774.0305
| FV-SCHRB200-225 | 225/200 (255-175 Mm) | шт. | 2291.4561
| FV-SCHRB250 | 250 (310-205 Mm) | шт. | 2920.3102
| FV-SCHRB315 | 315 (360-240 Mm) | шт. | 5625.057
ФИКСАТОРЫ
Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.
Внешний вид | Артикул | Трубы, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Двойные фиксаторы
| FV-RCLAMP2/25 | 2 x 25 | шт. | 11191.1799
| FV-RCLAMP2/32 | 2 x 32 | шт. | 11491.9603
| FV-RCLAMP2/40 | 2 x 40 | шт. | 11470.2373
| FV-RCLAMP2/50 | 2 x 50 | шт. | 11620.6275
| FV-RCLAMP2/63 | 2 x 63 | шт. | 12006.2948
Одинарные фиксаторы
| FV-RCLAMP25 | 25 | шт. | 7353.6515
| FV-RCLAMP32 | 32 | шт. | 7718.0255
| FV-RCLAMP40 | 40 | шт. | 8812.0068
| FV-RCLAMP50 | 50 | шт. | 8961.5376
| FV-RCLAMP140 | 140 | шт. | 11410.5586
| FV-RCLAMP160 | 160 | шт. | 13612.4102
| FV-RCLAMP225 | 225 | шт. | 14085.5468
Одинарные фиксаторы усиленные
| FV-RCLAMP63 | 63 | шт. | 30872.9612
| FV-RCLAMP75 | 75 | шт. | 30872.9612
| FV-RCLAMP90 | 90 | шт. | 31516.2971
| FV-RCLAMP110 | 110 | шт. | 36447.3453
| FV-RCLAMP125 | 125 | шт. | 39877.2765
Комплекты прохода сквозь стену.
Внешний вид | Артикул | Dнар/Dвн/Длина, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)
| FV-MD90 | 110 / 95 / 500 | шт. | 3950.6816
| FV-MD125 | 160 / 138 / 500 | шт. | 4582.9333
| FV-MD160 | 200 / 176 / 500 | шт. | 7153.896
| FV-MD200 | 250 / 216 / 500 | шт. | 10268.1175
| FV-MD250 | 280 / 271,2 / 1000 | шт. | 15262.7047
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент).
| FV-MD90DRS | 110 / 105 / 500 | шт. | 6517.8599
| FV-MD125DRS | 140 / 134 / 500 | шт. | 6618.1655
| FV-MD160DRS | 180 / 174 / 500 | шт. | 11623.4115
| FV-MD200DRS | 225 / 218 / 500 | шт. | 12391.816
Манжета стенового ввода
| FV-MD225M-R | 225 | шт. | 2330.208
| FV-MD250M-R | 250 | шт. | 2630.88
| FV-MD315M-R | 315 | шт. | 3232.224
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar
| FV-MD90KB | Dвнутр.90/Dнар.120 | шт. | 8704.675
| FV-MD125KB | Dвнутр.125/Dнар.150 | шт. | 10769.2856
| FV-MD160KB | Dвнутр.160/Dнар.200 | шт. | 16574
| FV-MD200KB | Dвнутр.200/Dнар.250 | шт. | 19613
Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)
Лента сигнальная "ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"
|  | 250 м.пог | рулон | 2912.76
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте)
Внешний вид | Артикул | Dнар/Dвн/Длина, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Комплектуется PE изоляцией
| FV-UM40PO | 50 / 45 / 600 | шт. | 6293.8752
| FV-UM63-50PO | 75 / 70 / 600 | шт. | 6151.1311
| FV-UM90-75PO | 110 / 105 / 600 | шт. | 7680.9103
| FV-UM125PO | 140 / 134 / 600 | шт. | 9258.8912
| FV-UM160PO | 180 / 174 / 600 | шт. | 12830.1836
| FV-UM200PO | 225 / 218 / 600 | шт. | 18411.9631
Комплектуется ППУ изоляцией
| FV-UM225-R | 250 / 242 / 800 | шт. | 7266.24
| FV-UM250-R | 280 / 271 / 800 | шт. | 8894.88
| FV-UM315-R | 400 / 343 / 800 | шт. | 15158.88
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Изолирующий угловой элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)
| FV-W125-200/90HS-R | 125-160-200 | шт. | 22150
Изолирующий Т-элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)
| FV-T125-200HS-R | 125-160-200 | шт. | 24550
Изолирующий Т-элемент двойной (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)
| FV-DT125-200HS | 125-160-200 | шт. | 68546.3124
Предварительно изолированные углы
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха/трубы/угол град. | Ед.изм. | Цена/ед.
| FV-W200A125-45 | 200мм/125мм/45° | шт. | 94907.0255
| FV-W200A125-90 | 200мм/125мм/90° | шт. | 99599.9624
| FV-W225A140-45 | 225мм/140мм/45° | шт. | 156062.2263
| FV-W225A140-90 | 225мм/140мм/90° | шт. | 169767.8291
| FV-W250A160-45 | 250мм/160мм/45° | шт. | 122088.5647
| FV-W250A160-90 | 250мм/160мм/90° | шт. | 135802.8669
| FV-W315A225-45 | 315мм/225мм/45° | шт. | 244093.1794
| FV-W315A225-90 | 315мм/225мм/90° | шт. | 244761.2998
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
FLEXALEN компрессионные фитинги
выход на резьбу и под сварку со стальной трубой
Внешний вид | Артикул | Размер резьбы, дюйм | Ед.изм. | Цена/ед.
Компрессионные фитинги ВСА - внешняя резьба
| BCA16/2,2-EXP-C | 1/2" | шт. | 1106.105
| BCA20/2,8-EXP-C | 1/2" | шт. | 1327.326
| BCA-PB25/2,3 | 1" | шт. | 1390
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба
| WAK32/2,9-3,0х1" | 1" | шт. | 2590
| WAK40/3,7х1 1/4" | 1 1/4" | шт. | 3240
| WAK50/4,6х1 1/2" | 1 1/2" | шт. | 4390
| WAK63/5,7-5,8х2" | 2" | шт. | 6880
| WAK75/6,8-6,9х2 1/2" | 2 1/2" | шт. | 10490
| WAK90/8,2х3" | 3" | шт. | 14800
| WAK110/10,0х3" | 3" | шт. | 19980
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK
| 0514404 | D2566 1" PN 10/16 | шт. | 1967.9625
| 0514405 | D2566 1 1/4" PN 10/16 | шт. | 2150
| 0514406 | D2566 1 1/2" PN 10/16 | шт. | 2430
| 0514407 | D2566 2" PN 10/16 | шт. | 2792.6325
| 0514408 | D2566 2 1/2" PN 10/16 | шт. | 3150
| 0514409 | D2566 3" PN 10/16 | шт. | 3950
Фитинги для сварки со стальной трубой
Компрессионные фитинги с выходом на стальной патрубок для сварки
Компрессионные фитинги WAK PB-СТАЛЬ переход под сварку со стальной трубой
Внешний вид | Артикул | Диаметр стальной части D1, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
| WAK 32*2,9-W | 33 | шт. | 5556.502
| WAK 40*3,7-W | 42 | шт. | 7023.1161
| WAK 50*4,6-W | 45 | шт. | 8860.1637
| WAK 63*5,8-W | 57 | шт. | 9937.4447
| WAK 75*6,8-W | 76 | шт. | 17111.7582
| WAK 90*8,2-W | 89 | шт. | 21738.3966
| WAK 110*10-W | 110 | шт. | 29555.2987
| WAK 125*11,4-W | 125 | шт. | 52919.0667
| WAK 140*12,7-W | 140 | шт. | 64258.8667
| WAK 160*14,6-W | 160 | шт. | 71818.7333
Сварные фитинги PB-СТАЛЬ для сварки полибутеновых труб со стальной трубой
(соединяется с PB трубой через сварную муфту GF-EM… Муфта приобретается отдельно)
Внешний вид | Артикул | Диаметр стальной части D1, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
| RND-TF-PB25STE | 25*2,3 | шт. | 13769.3703
| RND-TF-PB32STE | 32*2,9 | шт. | 14349.0492
| RND-TF-PB40STE | 40*3,7 | шт. | 15620.5417
| RND-TF-PB50STE | 50*4,6 | шт. | 17130.7479
| RND-TF-PB63STE | 63*5,8 | шт. | 19118.0013
| RND-TF-PB75STE | 75*6,8 | шт. | 41428.9882
| RND-TF-PB90STE | 90*8,2 | шт. | 49241.9198
| RND-TF-PB110STE | 110*10 | шт. | 68004.5114
| RND-TF-PB125STE | 125*11,4 | шт. | 74807.0912
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
FLEXALEN фитинги для сварки
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Фланец
| GP-LOSF25-10 | 25мм | шт. | 2628.7738
| GP-LOSF32-10 | 32мм | шт. | 2777.4721
| GP-LOSF40-10 | 40мм | шт. | 3149.0213
| GP-LOSF50-10 | 50мм | шт. | 3770.5645
| GP-LOSF63-10 | 63мм | шт. | 4641.5118
| GP-LOSF75-10 | 75мм | шт. | 5055.9395
| GP-LOSF90-10 | 90мм | шт. | 6149.5409
| GP-LOSF110-10 | 110мм | шт. | 8263.3779
| GP-LOSF125-10 | 125мм | шт. | 8305.8632
| GP-LOSF140-10 | 140мм | шт. | 10281.4265
| GP-LOSF160-10 | 160мм | шт. | 12426.9308
| GP-LOSF225-10 | 225мм | шт. | 17583.5761
Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)
| PB-BUNDBU25N | 25мм | шт. | 938.8917
| PB-BUNDBU32N | 32мм | шт. | 1154.1376
| PB-BUNDBU40N | 40мм | шт. | 1639.6645
| PB-BUNDBU50N | 50мм | шт. | 1995.6443
| PB-BUNDBU63N | 63мм | шт. | 3009.4475
| PB-BUNDBU75N | 75мм | шт. | 5134.7388
| PB-BUNDBU90N | 90мм | шт. | 8856.3457
| PB-BUNDBU110N | 110мм | шт. | 13316.7804
Адаптер фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)
| GF-BUNDBU25 | 25мм | шт. | 927.9047
| GF-BUNDBU32 | 32мм | шт. | 1828.3418
| GF-BUNDBU40 | 40мм | шт. | 2313.7688
| GF-BUNDBU50 | 50мм | шт. | 3532.8297
| GF-BUNDBU63 | 63мм | шт. | 3910.3841
| GF-BUNDBU75 | 75мм | шт. | 8182.1415
| GF-BUNDBU90 | 90мм | шт. | 9212.1257
| GF-BUNDBU110 | 110мм | шт. | 13354.7356
Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)
| PB-VB125N | 125мм | шт. | 25935.4649
| PB-VB140N | 140мм | шт. | 115900.1157
| PB-VB160N | 160мм | шт. | 34082.0085
| PB-VB225N | 225мм | шт. | 99352.1614
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Уплотнительное кольцо адаптера для электрофузионной сварки
| GF-BUNDBU25-SEAL | 25мм | шт. | 3241.6734
| GF-BUNDBU32-SEAL | 32мм | шт. | 3365.6271
| GF-BUNDBU40-SEAL | 40мм | шт. | 3451.9252
| GF-BUNDBU50-SEAL | 50мм | шт. | 3575.9788
| GF-BUNDBU63-SEAL | 63мм | шт. | 3700.0324
| GF-BUNDBU75-SEAL | 75мм | шт. | 3808.0049
| GF-BUNDBU90-SEAL | 90мм | шт. | 3975.3074
| GF-BUNDBU110SEAL | 110мм | шт. | 4541.6389
Уплотнительное кольцо адаптера для торцевой сварки
| PB-VB125-SEAL | 125мм | шт. | 5477.0547
| PB-VB160-SEAL | 160мм | шт. | 6552.9047
| PB-VB225-SEAL | 225мм | шт. | 3250.5629
Фитинги для раструбной сварки с наружной резьбой
| PB-HV16/R1/2 | 1/2" | шт. | 5701.4298
| PB-HV20/R1/2 | 1/2" | шт. | 6236.3717
| PB-HV 25/R3/4 | 3/4" | шт. | 7203.2304
| PB-HV 32/R1 | 1" | шт. | 9245.6195
| PB-HV 40/R5/4 | 1 1/4" | шт. | 15234.2836
| PB-HV 50/R6/4 | 1 1/2" | шт. | 17950.0112
| PB-HV 63/R2 | 2" | шт. | 23962.1143
Фитинги для электрофузионной сварки с наружной резьбой
| GF-HVEM25/R3/4 | 3/4" | шт. | 9778.4572
| GF-HVEM32/R1 | 1" | шт. | 12033.1956
| GF-HVEM40/R5/4 | 1 1/4" | шт. | 19017.9506
| GF-HVEM50/R11/2 | 1 1/2" | шт. | 22674.8339
| GF-HVEM63/R2 | 2" | шт. | 32038.1811
Фитинги для электрофузионной сварки с внутренней резьбой
| GF-HVEM20/RP1/2 | 1/2" | шт. | 8095.9433
| GF-HVEM25/RP3/4 | 3/4" | шт. | 8937.2502
| GF-HVEM32/RP1 | 1" | шт. | 11547.8685
| GF-HVEM40/RP5/4 | 1 1/4" | шт. | 17901.4685
| GF-HVEM50/RP6/4 | 1 1/2" | шт. | 22129.8772
| GF-HVEM63/RP2 | 2" | шт. | 30900.1245
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Муфта для раструбной сварки
| PB-M16 | 16мм | шт. | 420.7034
| PB-M20 | 20мм | шт. | 485.427
| PB-M25 | 25мм | шт. | 523.1824
| PB-M32 | 32мм | шт. | 819.8322
| PB-M40 | 40мм | шт. | 1326.8338
| PB-M50 | 50мм | шт. | 1893.1652
| PB-M63 | 63мм | шт. | 2335.2434
| PB-M75 | 75мм | шт. | 5803.5493
| PB-M90 | 90мм | шт. | 7594.2355
| PB-M110 | 110мм | шт. | 11040.7671
Уголок 90° для раструбной сварки
| PB-W16/90 | 16мм | шт. | 494.776
| PB-W20/90 | 20мм | шт. | 540.8016
| PB-W25/90 | 25мм | шт. | 627.0998
| PB-W32/90 | 32мм | шт. | 989.5519
| PB-W40/90 | 40мм | шт. | 1795.0011
| PB-W50/90 | 50мм | шт. | 2491.1394
| PB-W63/90 | 63мм | шт. | 2893.864
| PB-W75/90 | 75мм | шт. | 7358.2474
| PB-W90/90 | 90мм | шт. | 11017.3947
| PB-W110/90 | 110мм | шт. | 18871.0712
Уголок 90° для торцевой сварки
| PB-W125/90ST | 125мм | шт. | 19483.6523
| PB-W140/90ST | 140мм | шт. | 108024.9669
| PB-W160/90ST | 160мм | шт. | 41733.7761
| PB-W225/90ST | 225мм | шт. | 82392.524
Уголок 45° для раструбной сварки
| PB-W16/45 | 16мм | шт. | 828.4621
| PB-W20/45 | 20мм | шт. | 874.4877
| PB-W25/45 | 25мм | шт. | 943.5262
| PB-W32/45 | 32мм | шт. | 1300.2252
| PB-W40/45 | 40мм | шт. | 1904.3121
| PB-W50/45 | 50мм | шт. | 2893.864
| PB-W63/45 | 63мм | шт. | 3682.0536
| PB-W75/45 | 75мм | шт. | 8503.2425
| PB-W90/45 | 90мм | шт. | 12720.451
| PB-W110/45 | 110мм | шт. | 21965.5378
Уголок 45° для торцевой сварки
| PB-W125/45ST | 125мм | шт. | 15656.9466
| PB-W140/45ST | 140мм | шт. | 109598.6261
| PB-W160/45ST | 160мм | шт. | 30559.401
| PB-W225/45ST | 225мм | шт. | 84621.4814
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Тройник для раструбной сварки
| PB-T20 | 20мм | шт. | 764.9637
| PB-T25 | 25мм | шт. | 828.4621
| PB-T32 | 32мм | шт. | 1144.8885
| PB-T40 | 40мм | шт. | 2335.8027
| PB-T50 | 50мм | шт. | 3095.2263
| PB-T63 | 63мм | шт. | 5028.3044
| PB-T75 | 75мм | шт. | 9826.4805
| PB-T90 | 90мм | шт. | 13508.5341
| PB-T110 | 110мм | шт. | 21965.5378
Тройник для торцевой сварки
| PB-T125ST | 125мм | шт. | 35359.3273
| PB-T140ST | 140мм | шт. | 180041.8855
| PB-T160ST | 160мм | шт. | 74561.585
| PB-T225ST | 225мм | шт. | 136443.2046
Тройник редукционный для раструбной сварки
| PB-T20/16/16 | 20/16/16 | шт. | 874.7008
| PB-T20/16/20 | 20/16/20 | шт. | 878.9624
| PB-T20/20/16 | 20/20/16 | шт. | 874.7008
| PB-T25/16/25 | 25/16/25 | шт. | 1001.4845
| PB-T25/20/20 | 25/20/20 | шт. | 989.5519
| PB-T25/20/25 | 25/20/25 | шт. | 989.5519
| PB-T25/25/20 | 25/25/20 | шт. | 989.765
| PB-T32/16/32 | 32/16/32 | шт. | 1323.238
| PB-T32/20/32 | 32/20/32 | шт. | 1323.238
| PB-T32/25/32 | 32/25/32 | шт. | 1323.238
| PB-T40/16/40 | 40/16/40 | шт. | 2335.8027
| PB-T40/25/40 | 40/25/40 | шт. | 2335.8027
| PB-T50/16/50 | 50/16/50 | шт. | 1841.0268
| PB-T50/25/50 | 50/25/50 | шт. | 3095.2263
| PB-T63/16/63 | 63/16/63 | шт. | 5028.3044
| PB-T63/25/63 | 63/25/63 | шт. | 5028.3044
Заглушка для раструбной сварки
| PB-K16 | 16мм | шт. | 490.0882
| PB-K20 | 20мм | шт. | 517.7888
| PB-K25 | 25мм | шт. | 604.0869
| PB-K32 | 32мм | шт. | 874.4877
| PB-K40 | 40мм | шт. | 1547.6131
| PB-K50 | 50мм | шт. | 2893.864
| PB-K63 | 63мм | шт. | 3273.5758
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Муфта редукционная для раструбной сварки
| PB-RED20/16 | 20/16 | шт. | 517.7888
| PB-RED25/16 | 25/16 | шт. | 627.0998
| PB-RED25/20 | 25/20 | шт. | 627.0998
| PB-RED32/20 | 32/20 | шт. | 828.4621
| PB-RED32/25 | 32/25 | шт. | 828.4621
| PB-RED40/20 | 40/20 | шт. | 1052.8372
| PB-RED40/25 | 40/25 | шт. | 1052.8372
| PB-RED40/32 | 40/32 | шт. | 1052.8372
| PB-RED50/20 | 50/20 | шт. | 1904.3121
| PB-RED50/25 | 50/25 | шт. | 1904.3121
| PB-RED50/32 | 50/32 | шт. | 1904.3121
| PB-RED50/40 | 50/40 | шт. | 1904.3121
| PB-RED63/20 | 63/20 | шт. | 2692.5017
| PB-RED63/25 | 63/25 | шт. | 2692.5017
| PB-RED63/32 | 63/32 | шт. | 2692.5017
| PB-RED63/40 | 63/40 | шт. | 2692.5017
| PB-RED63/50 | 63/50 | шт. | 2692.5017
| PB-RED75/63 | 75/63 | шт. | 6777.0668
| PB-RED90/25 | 90/25 | шт. | 10499.6059
| PB-RED90/63 | 90/63 | шт. | 10390.295
| PB-RED90/75 | 90/75 | шт. | 10390.295
| PB-RED110/63 | 110/63 | шт. | 13146.0819
| PB-RED110/75 | 110/75 | шт. | 13146.0819
| PB-RED110/90 | 110/90 | шт. | 13146.0819
Муфта редукционная для торцевой сварки
| PB-RED125/110ST | 125/110 | шт. | 20711.5514
| PB-RED160/110ST | 160/140/125/110 | шт. | 22441.4966
| PB-RED160/125ST | 160/125 | шт. | 25601.7788
| PB-RED160/140ST | 160/140 | шт. | 22441
| PB-RED225/160ST | 225/160 | шт. | 91545.0572
Муфта для электрофузионной сварки
| GF-EM16 | 16мм | шт. | 1748.8689
| GF-EM20 | 20мм | шт. | 1887.0525
| GF-EM25 | 25мм | шт. | 2266.7642
| GF-EM32 | 32мм | шт. | 2801.8126
| GF-EM40 | 40мм | шт. | 4015.7397
| GF-EM50 | 50мм | шт. | 6104.1545
| GF-EM63 | 63мм | шт. | 7111.0725
| GF-EM75 | 75мм | шт. | 16534.6153
| GF-EM90 | 90мм | шт. | 19589.6757
| GF-EM110 | 110мм | шт. | 24658.2526
| GF-EM125 | 125мм | шт. | 35382.2336
| GF-EM160 | 160мм | шт. | 43505.7644
| GF-EM225 | 225мм | шт. | 69688.6172
Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Редукция для электрофузионной сварки
| GF-RED20/16 | 20/16 | шт. | 1771.9883
| GF-RED25/16 | 25/16 | шт. | 1771.9883
| GF-RED25/20 | 25/20 | шт. | 1973.3506
| GF-RED32/20 | 32/20 | шт. | 1973.3506
| GF-RED32/25 | 32/25 | шт. | 2197.7257
| GF-RED40/20 | 40/20 | шт. | 2422.1009
| GF-RED40/25 | 40/25 | шт. | 2692.5017
| GF-RED40/32 | 40/32 | шт. | 2600.4503
| GF-RED50/20 | 50/20 | шт. | 2784.553
| GF-RED50/25 | 50/25 | шт. | 2784.553
| GF-RED50/32 | 50/32 | шт. | 2784.553
| GF-RED50/40 | 50/40 | шт. | 2985.9153
| GF-RED63/20 | 63/20 | шт. | 3141.252
| GF-RED63/25 | 63/25 | шт. | 3141.252
| GF-RED63/32 | 63/32 | шт. | 3141.3585
| GF-RED63/40 | 63/40 | шт. | 3141.3585
| GF-RED63/50 | 63/50 | шт. | 3388.5334
| GF-RED75/25 | 75/25 | шт. | 13531.76
| GF-RED75/32 | 75/32 | шт. | 15010.1216
| GF-RED75/40 | 75/40 | шт. | 15412.7396
| GF-RED75/50 | 75/50 | шт. | 16310.3467
| GF-RED75/63 | 75/63 | шт. | 8882.8477
| GF-RED90/25 | 90/25 | шт. | 14917.8571
| GF-RED90/32 | 90/32 | шт. | 16402.3981
| GF-RED90/40 | 90/40 | шт. | 16805.1227
| GF-RED90/50 | 90/50 | шт. | 17679.3973
| GF-RED90/63 | 90/63 | шт. | 11374.0936
| GF-RED90/75 | 90/75 | шт. | 15729.2726
| GF-RED110/25 | 110/25 | шт. | 16333.253
| GF-RED110/32 | 110/32 | шт. | 17610.5719
| GF-RED110/40 | 110/40 | шт. | 17996.0369
| GF-RED110/50 | 110/50 | шт. | 18870.5246
| GF-RED110/63 | 110/63 | шт. | 15729.2726
| GF-RED110/75 | 110/75 | шт. | 21649.3244
| GF-RED110/90 | 110/90 | шт. | 23582.4025
Уголок 90° для электрофузионной сварки
| GF-W16/90 | 16/90 | шт. | 1574.9409
| GF-W20/90 | 20/90 | шт. | 1806.8671
| GF-W25/90 | 25/90 | шт. | 2227.3707
| GF-W32/90 | 32/90 | шт. | 2756.1466
| GF-W40/90 | 40/90 | шт. | 3764.5562
| GF-W50/90 | 50/90 | шт. | 6245.6275
| GF-W63/90 | 63/90 | шт. | 8667.5685
| GF-W75/90 | 75/90 | шт. | 20339.3907
| GF-W90/90 | 90/90 | шт. | 25177.4797
| GF-W110/90 | 110/90 | шт. | 33111.5141
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Уголок 45° для электрофузионной сварки
| GF-W16/45 | 16/45 | шт. | 2147.4651
| GF-W20/45 | 20/45 | шт. | 2335.2434
| GF-W25/45 | 25/45 | шт. | 2712.7977
| GF-W32/45 | 32/45 | шт. | 3133.7009
| GF-W40/45 | 40/45 | шт. | 3764.5562
| GF-W50/45 | 50/45 | шт. | 6224.1528
| GF-W63/45 | 63/45 | шт. | 8856.5454
| GF-W75/45 | 75/45 | шт. | 22486.0567
| GF-W90/45 | 90/45 | шт. | 29238.8854
| GF-W110/45 | 110/45 | шт. | 36687.4929
Тройник для электрофузионной сварки
| GF-T16 | 16мм | шт. | 2588.9439
| GF-T20 | 20мм | шт. | 2944.9237
| GF-T25 | 25мм | шт. | 3176.8499
| GF-T32 | 32мм | шт. | 3764.756
| GF-T40 | 40мм | шт. | 5172.4942
| GF-T50 | 50мм | шт. | 5803.5493
| GF-T63 | 63мм | шт. | 7594.2355
| GF-T75 | 75мм | шт. | 31428.7005
| GF-T90 | 90мм | шт. | 36957.3743
| GF-T110 | 110мм | шт. | 46234.2236
Тройник редукционный для электрофузионной сварки
| GF-T20/16/16 | 20/16/16 | шт. | 2588.9439
| GF-T20/16/20 | 20/16/20 | шт. | 2588.9439
| GF-T25/16/25 | 25/16/25 | шт. | 2734.572
| GF-T25/20/20 | 25/20/20 | шт. | 2734.572
| GF-T25/20/25 | 25/20/25 | шт. | 2734.572
| GF-T32/20/32 | 32/20/32 | шт. | 3387.2016
| GF-T32/25/25 | 32/25/25 | шт. | 3387.2016
| GF-T32/25/32 | 32/25/32 | шт. | 3575.9788
| GF-T40/25/40 | 40/25/40 | шт. | 4940.568
| GF-T40/32/40 | 40/32/40 | шт. | 4940.568
| GF-T50/25/50 | 50/25/50 | шт. | 6644.9561
| GF-T50/32/50 | 50/32/50 | шт. | 6644.9561
| GF-T63/25/63 | 63/25/63 | шт. | 7448.6074
| GF-T63/40/63 | 63/40/63 | шт. | 7448.6074
Инструмент
Внешний вид | Артикул | Диаметр труб, мм | Ед.изм. | Цена/руб. *
Ножницы для резки полимерных труб
| 02.4.1.02 | от 16 до 42 мм | шт. | 2482.34
Труборез для резки полимерных труб
| Rothenberger16-63 | Труборез 16-63мм | шт. | 10637.41
| Rothenberger50-125 | Труборез 50-125мм | шт. | 19925.36
Набор для зачистки и калибровки труб
| T-SCRAPER25-90-SET | 25-90мм | шт. | 278415.9378
Скребок
| T-BLADE-SCRAPER | Скребок для труб | шт. | 2422.0096
Аппарат для электрофузионной сварки труб диаметрами 16-110мм
| T-EF-DEVICE3/220V | Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный | шт. | 264784.6715
Центрирующие зажимы
| T-EF-ALIGN-CLAMP25-63 | Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм | шт. | 184914.8028
| T-EF-ALIGN-CLAMP40-110 | Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм | шт. | 193612.5828
Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутеновых трубопроводов перед сваркой
| T-CTB | Салфетки очищающие "Tangit cleaning tissue", 1уп. | шт. | 2941.323
* Скидки на инструмент не предоставляются.
Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.
Внешний вид | Артикул | Диаметр труб, мм | Ед.изм. | Цена/руб. *
Сварочный аппарат для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб (без насадок) диаметров 16-110мм -2000W
| CM-03 | 16-63мм | шт. | 5518.625
| CM-04 | 16-110мм | шт. | 7705.25
Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб.
| T-PF-HEATBUSH16 | 16мм | шт. | 1127.049
| T-PF-HEATBUSH20 | 20мм | шт. | 1320.5827
| T-PF-HEATBUSH25 | 25мм | шт. | 1536.885
| T-PF-HEATBUSH32 | 32мм | шт. | 1719.0343
| T-PF-HEATBUSH40 | 40мм | шт. | 1923.9523
| T-PF-HEATBUSH50 | 50мм | шт. | 2311.0197
| T-PF-HEATBUSH63 | 63мм | шт. | 2789.1617
| T-PF-HEATBUSH75 | 75мм | шт. | 3449.453
| T-PF-HEATBUSH90 | 90мм | шт. | 4474.043
| T-PF-HEATBUSH110 | 110мм | шт. | 7673.0407
Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм
Специальный инструмент для электрофузионной сварки труб больших диаметров 125мм-225мм
| T-EF-SCRAPER-ROT125 | Фаскосниматель 125мм | шт. | 96862.827
| T-EF-SCRAPER-ROT160 | Фаскосниматель 160мм | шт. | 96862.827
| T-EF-SCRAPER-ROT225 | Фаскосниматель 225мм | шт. | 111597.5106
MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160 и 225мм
| Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V |  | шт. | 590000
* Скидки на инструмент не предоставляются.
Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.